|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | | | |  |  | |
| 5 |  | | | |  |  | |
| 4 |  | | | |  |  | |
| 3 |  | | | |  |  | |
| 2 | ČISTOPIS | | | | 08.09.2022 | Ing. Kuba, Ph.D. | |
| 1 | PRVNÍ VYDÁNÍ PRO KONTROLU | | | | 09.08.2022 | Ing. Kuba, Ph.D. | |
| Revize | Popis | | | | Datum | Schválil | |
|  |  | | | |  |  | |
| **Sweco Hydroprojekt a.s.** Ústředí Praha  Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz | | | | |  | | |
| VYPRACOVAL | | kolektiv | HIP | Ing. Rinn | T. KONTROLA | Ing. Kubová, Ph.D. | |
| PROJEKTANT | | kolektiv | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Hanák | DATUM | 09/2022 | |
| OBJEDNATEL | | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | | | OKRES | Brno Modřice | |
| AKCE:  Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice | | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 12 2127 01 01 | |
| STUPEŇ | DSP | |
| FORMÁT | 44x A4 | |
|  |  | |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | 006082/22/1 | |
| ČÁST STAVBY | |  | | | SO/PS |  | |
| PŘÍLOHA:  SEZNAM NOREM A PŘEDPISŮ | | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | B8 | b |
| 2 |
| Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). | | | | | | | |

|  |
| --- |
| OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH |

strana

[1 Seznam použitých norem 3](#_Toc110944322)

[2. Registr právních předpisů týkajících se BOZP 42](#_Toc110944323)

# Seznam použitých norem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | | **Třídicí znak** | **Název** |
| ČSN EN ISO 9001 | 01 0321 | | Systémy managementu kvality – Požadavky  Quality management systems - Requirements |
| ČSN EN ISO 6284 | 01 3405 | | Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek  Construction drawings - Indication of limit deviations |
| ČSN 01 3405 | 01 3405 | | Výkresy ve stavebnictví - Označování charakteristik přesnosti  Building drawings. Indication of accuracy characteristics |
| ČSN 01 3419 | 01 3419 | | Výkresy ve stavebnictví - Vytyčovací výkresy staveb  Construction drawings. Mark out drawings of buildings |
| ČSN 01 3450 | 01 3450 | | Technické výkresy – Instalace – Zdravotně- technické a plynovodní instalace  Technical drawings - Installations - Sanitation installations, gas installations |
| ČSN 01 3452 | 01 3452 | | Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení  Technical drawings - Installations - Heating and refrigerating systems |
| ČSN 01 3463 | 01 3463 | | Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace  Engineering structure drawings - Wastewater engineering drawings |
| ČSN 01 3469 | 01 3469 | | Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část  Engineering structures drawings - Drawings of water works and water power structures - Constructional part |
| ČSN 01 3495 | 01 3495 | | Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb  Building drawings - Fire protection drawings |
| ČSN ISO 3511-1 | 01 3620 | | Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky  Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 1: Basic requirements |
| ČSN ISO 3511-2 | 01 3620 | | Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků  Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 2: Extension of basic requirements |
| ČSN EN 81346-1 | 01 3710 | | Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla  Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules |
| ČSN EN 61666 ed. 2 | 01 3730 | | Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému  Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system |
| ČSN EN 61175 ed.2 | 01 3731 | | Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů  Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Designation of signals |
| ČSN EN 62491 | 01 3733 | | Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil  Industrial systems, installation and equipment and industrial products - Labelling of cables and cores |
| ČSN EN 61082-1 ed.3 | 01 3780 | | Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla  Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules |
| ČSN ISO 3864-1 | 01 8011 | | Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení  Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings |
| ČSN ISO 3864-x | 01 8011 | | Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky  Graphical symbols - Safety colours and safety signs |
| ČSN 01 8013 | 01 8013 | | Požární tabulky  Fire protection tablets |
| ČSN EN ISO 12944-8 | 03 8241 | | Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry  Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance |
| ČSN EN 60721-3-3 | 03 8900 | | Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům  Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weatherprotected locations |
| ČSN 05 0610 | 05 0610 | | Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov  Welding - Safety measures for flame welding and cutting of metals |
| ČSN 05 0630 | 05 0630 | | Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov  Welding - Safety measures for arc welding of metals |
| ČSN EN ISO 9606-1 | 05 0711 | | Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli  Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels |
| ČSN EN 12831 | 06 0206 | | Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepleného výkonu  Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load |
| ČSN 06 0220 | 06 0220 | | Tepelné soustavy v budovách – Dynamické stavy  Heating systems in buildings - Dynamic behaviour |
| ČSN 06 0310 | 06 0310 | | Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž  Heating systems in buildings - Design and installation |
| ČSN 06 0320 | 06 0320 | | Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody - Navrhování a projektování  Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water - Designing |
| ČSN 06 0830 | 06 0830 | | Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení  Heating systems in buildings - Safety device |
| ČSN 06 1008 | 06 1008 | | Požární bezpečnost tepelných zařízení  Fire protection of heating appliances |
| ČSN 06 1101 | 06 1101 | | Otopná tělesa pro ústřední vytápění  Heating appliances for central heating systems |
| ČSN 07 0703 | 07 0703 | | Kotelny se zařízeními na plynná paliva  Gas boiler houses |
| ČSN 12 0017 | 12 0017 | | Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení - Všeobecná ustanovení  Methods of measurement and rating of noise from air engineering equipment - General specifications |
| ČSN EN 1505 | 12 0501 | | Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu – Rozměry  Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section - Dimensions |
| ČSN EN 13180 | 12 0503 | | Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí  Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions and mechanical requirements for flexible ducts |
| ČSN EN 12237 | 12 0504 | | Větrání budov - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu  Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions and mechanical requirements for flexible ducts |
| ČSN EN 12220 | 12 0506 | | Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání  Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions of circular flanges for general ventilation |
| ČSN EN 1507 | 12 0507 | | Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost  Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage |
| ČSN EN 12236 | 12 0550 | | Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost  Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength |
| ČSN 12 2002 | 12 2002 | | Ventilátory - Všeobecné bezpečnostní požadavky  Fans - General safety requirements |
| ČSN 12 2011 | 12 2011 | | Ventilátory - Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání  Fans - Maximum allowable values of mechanical oscillation |
| ČSN 12 3061 | 12 3061 | | Vzduchotechnika – Ventilátory - Předpisy pro měření  Air engineering – Fans - Rules for measurement |
| ČSN 12 4000 | 12 4000 | | Vzduchotechnika - Odlučovače a filtry - Společná ustanovení  Air engineering - Dust collectors and filters - Common regulations |
| ČSN EN ISO 16890-x | 125009 | | Vzduchové filtry pro všeobecné větrání  Air filters for general ventilation |
| ČSN EN 1506 | 120502 | | Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry  Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section - Dimensions |
| ČSN 12 7001 | 12 7001 | | Vzduchotechnická zařízení - Klimatizační jednotky - Řady základních parametrů  Air engineering equipment - Air conditioners - Ranges of basic parameters |
| ČSN EN 1886 | 12 7002 | | Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti  Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance |
| ČSN EN 13053+A1 | 12 7005 | | Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí  Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections |
| ČSN 12 7010 | 12 7010 | | Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení  Design of ventilation and air conditioning systems - General regulations |
| ČSN EN 1751 | 12 7030 | | Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů  Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves |
| ČSN EN 12599 | 12 7031 | | Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení  Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems |
| ČSN 12 7040 | 12 7040 | | Vzduchotechnická zařízení - Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení - Všeobecná ustanovení  Air engineering equipment - Exhausting of harmful substances from machines and technical devices - General regulations |
| ČSN EN 15423 | 12 7041 | | Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů  Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution systems in buildings |
| ČSN 13 0072 | 13 0072 | | Potrubí - Označování potrubí podle provozní tekutiny  Piping. Marking of pipelines in plants according to the flowing liquids |
| ČSN EN 15189 | 13 2078 | | Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Vnější polyuretanový povlak potrubí – Požadavky a zkušební metody  Ductile iron pipes, fittings and accessories - External polyurethane coating for pipes - Requirements and test methods |
| ČSN EN 1123-1 | 13 2201 | | Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti  Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control |
| ČSN EN 1123-2+A1 | 13 2201 | | Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry  Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipe with spigot and socket for waste water systems - Part 2: Dimensions |
| ČSN EN 1123-3 | 13 2201 | | Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Rozměry a speciální požadavky pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství  Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 3: Dimensions and special requirements for vacuum drainage systems and for drainage systems in ship-building |
| ČSN EN 1124-1 | 13 2220 | | Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti  Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control |
| ČSN EN 1124-4 | 13 2220 | | Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství  Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 4: Components for vacuum drainage systems and for drainage systems on ships |
| ČSN 13 3005-1 | 13 3005 | | Průmyslové armatury – Značení - Část 1: Všeobecné technické požadavky  Industrial valves – Marking - Part 1: General technical requirements |
| ČSN EN 124-1 | 13 6301 | | Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody  Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods |
| ČSN EN 1433 | 13 6302 | | Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody  Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity |
| ČSN EN 13101 | 13 6352 | | Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody  Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity |
| ČSN EN 14396 | 13 6353 | | Žebříky pevně zabudované v šachtách  Fixed ladders for manholes |
| ČSN EN 1253-1 | 13 6366 | | Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm  Gullies for buildings - Part 1: Trapped floor gullies with a depth water seal of at least 50 mm |
| ČSN EN 1253-2 | 13 6366 | | Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky  Gullies for buildings - Part 2: Roof drains and floor gullies without trap |
| ČSN EN 1253-3 | 13 6366 | | Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody  Gullies for buildings - Part 3: Evaluation of conformity |
| ČSN EN 1253-4 | 13 6366 | | Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky  Gullies for buildings - Part 4: Access covers |
| ČSN EN 1253-5 | 13 6366 | | Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám  Gullies for buildings - Part 5: Gullies with light liquids closure |
| ČSN EN 13564-1 | 13 6370 | | Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci -  Část 1: Požadavky  Anti-flooding devices for buildings - Part 1: Requirements |
| ČSN EN 13564-2 | 13 6370 | | Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci -  Část 2: Zkušební metody  Anti-flooding devices for buildings - Part 2: Test methods |
| ČSN EN 13564-3 | 13 6370 | | Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti  Anti-flooding devices for buildings - Part 3: Quality assurance |
| ČSN EN 12380 | 13 6371 | | Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci – Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody  Air admittance valves for drainage systems - Requirements, tests methods and evaluation of conformity |
| ČSN EN 274-1 | 13 7210 | | Zdravotně technické armatury – Odpadové armatury pro zařizovací předměty – Část 1: Požadavky  Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements |
| ČSN EN 274-2 | 13 7210 | | Zdravotně technické armatury – Odpadové armatury pro zařizovací předměty – Část 2: Zkušební metody  Waste fittings for sanitary appliances - Part 2: Test methods |
| ČSN EN 274-3 | 13 7210 | | Zdravotně technické armatury – Odpadové armatury pro zařizovací předměty – Část 3: Řízení jakosti  Waste fittings for sanitary appliances - Part 3: Quality control |
| ČSN EN 598+A1 | 13 8101 | | Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí – Požadavky a metody zkoušení  Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications - Requirements and test methods |
| ČSN EN 877 | 13 8110 | | Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov – Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti  Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and quality assurance |
| ČSN 14 0110 | 14 0110 | | Názvosloví chladicí techniky  Terminology of refrigerating technique |
| ČSN EN 378-1 | 14 0647 | | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby  Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria |
| ČSN ISO 5149 | 14 2749 | | Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti  Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating - Safety requirements |
| ČSN EN 1527 | 16 5761 | | Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody  Building hardware - Hardware for sliding doors and folding doors - Requirements and test methods |
| ČSN 33 0010 ed.2 | 33 0010 | | Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy  Electric appliances - Classification and definitions |
| ČSN EN 60038 | 33 0120 | | Jmenovitá napětí CENELEC  CENELEC standard voltages |
| ČSN EN 50160 ed.3 | 33 0122 | | Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí  Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks |
| ČSN EN 60445 ed.4 | 33 0160 | | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů  Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors |
| ČSN 33 0165 ed.2 | 33 0165 | | Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení  Identification of conductors by colours or numerals - Procedure provisions |
| ČSN 33 0166 ed.2 | 33 0166 | | Označování žil kabelů a ohebných šňůr  Identification of cores in cables and flexible cords |
| ČSN EN 60073 ed.2 | 33 0170 | | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů  Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators |
| ČSN EN 60447 ed.2 | 33 0173 | | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk - stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání  Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Actuating principles |
| ČSN EN 60529 | 33 0330 | | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)  Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) |
| ČSN EN 60071-1 ed.2 | 33 0419 | | Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla  Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules |
| ČSN EN 60664-1 ed.2 | 33 0420 | | Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky  Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests |
| ČSN EN 61140 ed.2 | 33 0500 | | Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení  Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment |
| ČSN 33 1310 ed.2 | 33 1310 | | Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace  Safety regulations for electrical equipment intended to be used by persons without any electric-engineering qualifications |
| ČSN 33 1500 | 33 1500 | | Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení  Electrotechnical and engineering regulations - Inspection and testing of electrical installations |
| ČSN 33 1600 ed.2 | 33 1600 | | Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání  Verification and checking of electrical appliances and hand-held motor-operated electric tools during use |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice  Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem  Low voltage electrical installations - Part 4- 41: Protection for safety - Protection against electric shock |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy  Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | 33 2000 | | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání  Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 46: Isolation and switching |
| ČSN 33 2000-4-473 | 33 2000 | | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům  Electrical equipment and installations. Part 4: Protection for safety. Section 473: Measures of protection against overcurrent |
| ČSN 33 2000-5-51  ed.3 | 33 2000 | | Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy  Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení  Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems |
| ČSN 33 2000-5-534 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení  Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against overvoltages |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče  Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors |
| ČSN 33 2000-6 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize  Low voltage electrical installations - Part 6: Verification |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou  Electrical installations of buildings - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower |
| ČSN 33 2000-7-704 ed.2 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích  Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations |
| ČSN 33 2000-7-714 ed.2 | 33 2000 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace  Low-voltage electrical installations - Part 7-714: Requirements for special installations or locations - External lighting installations |
| ČSN 33 2130 ed.3 | 33 2130 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody  Low-voltage electrical installations - Internal electric distribution lines |
| ČSN EN 60204-1 ed.2 | 33 2200 | | Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky  Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements |
| ČSN EN 60204-11 | 33 2200 | | Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV  Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV |
| ČSN EN 60079-14 ed.4 | 33 2320 | | Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací  Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection |
| ČSN EN 60079-17 ed.4 | 33 2320 | | Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací  Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance |
| ČSN EN 60079-10-1 | 33 2320 | | Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry  Explosive atmospheres - Part 10 -1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres |
| ČSN EN 60909-0 | 33 3022 | | Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách. Část 0: Výpočet proudů  Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents |
| ČSN EN 61660-1 | 33 3025 | | Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách. Část 1: Výpočet zkratových proudů  Short-circuit in d.c.auxiliary installations in power plants and substations - Part 1: Calculation of short-circuit currents |
| ČSN 33 3051 | 33 3051 | | Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení  Electric engineering regulations. Protection equipment of electric machines and distribution switch gear |
| ČSN 33 3080 | 33 3080 | | Elektrotechnické předpisy - Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory  Electric engineering regulations - Compensation of inductive power by static condensers |
| ČSN EN 50522 | 33 3201 | | Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV  Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c. |
| ČSN 33 3265 | 33 3265 | | Elektrotechnické předpisy - Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny  Electric-engineering rules. Measurement of electrical quantities in control room and electric distribution networks |
| ČSN EN 50341-1 ed.2 | 33 3300 | | Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace  Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General requirements - Common specifications |
| ČSN 33 3320 ed.2 | 33 3320 | | Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky  Supply servise, line conection |
| ČSN IEC 61000-x-x | 33 3431 | | Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  Electromagnetic compatibility (EMC) |
| ČSN EN 61000-6-1 ed.2 | 33 3432 | | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments |
| ČSN EN 61000-6-2 ed.3 | 33 3432 | | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments |
| ČSN EN 61000-6-3 ed.2 | 33 3432 | | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments |
| ČSN EN 61000-6-4 ed.2 | 33 3432 | | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments |
| ČSN 33 4010 | 33 4010 | | Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu  Electric-engineering rules. Communication line and equipment protection against atmospheric overvoltage and overcurrent |
| ČSN EN 50131-1 ed. 2 | 33 4591 | | Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky  Alarm systems - Intrusion and hold-up alarm systems Part 1: System requirements |
| ČSN EN 62676-1-1 | 33 4592 | | Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně  Video surveillance systems for use in security applications - Part 1-1: System requirements - General |
| ČSN EN 62676-1-1 | 33 4592 | | Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně  Video surveillance systems for use in security applications - Part 1-1: System requirements - General |
| ČSN EN 60839-11-1 | 33 4593 | | Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky (do 11. 06. 2016)  Alarm systems - Access control systems for use in security applications - Part 1: System reguirements |
| ČSN EN 60839-11-1 | 33 4593 | | Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty  Alarm and electronic security systems - Part 11-1: Electronic access control systems - System and components requirements |
| ČSN 34 1090 ed.2 | 34 1090 | | Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení  Low-voltage electrical installations - Regulations for provisional electrical installations |
| ČSN EN 62305-1 ed.2 | 34 1390 | | Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy  Protection against lightning - Part 1: General principles |
| ČSN EN 62305-2 ed.2 | 34 1390 | | Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika  Protection against lightning - Part 2: Risk manamegent |
| ČSN EN 62305-3 ed.2 | 34 1390 | | Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života  Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard |
| ČSN EN 62305-4 ed.2 | 34 1390 | | Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách  Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures |
| ČSN 34 1610 | 34 1610 | | Elektrotechnické předpisy ČSN - Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách  Heavy-current distribution system in industrial workshops |
| ČSN 34 2300 ed.2 | 34 2300 | | Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací  Regulations for internal distribution networks of communication lines |
| ČSN 34 2710 | 34 2710 | | Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba  Fire detection and fire alarm systems - Guidelines for planning, design, installation, commissioning, checks use and maintenance |
| ČSN EN 54-x | 34 2710 | | Elektrická požární signalizace  Fire detection and fire alarm systems |
| ČSN EN 54-1 | 34 2710 | | Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod  Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction |
| ČSN EN 54-2 | 34 2710 | | Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna  Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment |
| ČSN EN 54-3 ed.2 | 34 2710 | | Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény  Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders |
| ČSN EN 54-4 | 34 2710 | | Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj  Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment |
| ČSN 34 3085 ed.2 | 34 3085 | | Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách  Electrical installations - Rules for handling with electrical equipment in case of fire or flood |
| ČSN EN 50110-1 ed.3 | 34 3100 | | Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky  Operation of electrical installations - Part 1: General requirements |
| ČSN EN 50110-2 ed.2 | 34 3100 | | Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky  Operation of electrical installations - Part 2: National annexes |
| ČSN 34 3205 | 34 3205 | | Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi  Service instructions for rotating electrical machinery |
| ČSN 34 3278 | 34 3278 | | Provoz a obsluha přístrojových transformátorů  Operation and attendance of instrument transformers |
| ČSN EN 62271-1 | 34 4205 | | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení  High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications |
| ČSN EN 60332-3-10 | 34 7107 | | Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Zařízení  Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus |
| ČSN EN 50565-1 | 34 7402 | | Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny  Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 1: General guidance |
| ČSN EN 50565-2 | 347402 | | Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525  Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types |
| ČSN EN 60137 ed.3 | 34 8043 | | Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V  Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V |
| ČSN EN 60076-x | 35 1001 | | Výkonové transformátory  Power transformers. |
| ČSN IEC 60076-7 | 35 1001 | | Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování olejových výkonových transformátorů  Power transformers - Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers |
| ČSN EN 60076-11 | 35 1001 | | Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory  Power transformers - Part 11: Dry-type transformers |
| ČSN IEC 60076-8 | 35 1008 | | Výkonové transformátory - Pokyny pro použití  Power transformers - Application guide |
| ČSN EN 61558-x-x | 35 1330 | | Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně  Safety of power transformers, power supply units and similar |
| ČSN EN 61869-2 | 35 1350 | | Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu  nstrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers |
| ČSN EN 61869-3 | 35 1350 | | Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí  Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers |
| ČSN EN 60255-1 | 35 3501 | | Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky  Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements |
| ČSN EN 62271-102 | 35 4210 | | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V  High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches |
| ČSN EN 62271-106 | 35 4280 | | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu  High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Alternating current contactors, contactor-based controllers and motor-starters |
| ČSN EN 60282-1 ed.3 | 35 4720 | | Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud  High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses |
| ČSN EN 62053-11 | 35 6132 | | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2)  Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2) |
| ČSN EN 62053-23 | 35 6132 | | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)  Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3) |
| ČSN EN 62052-11 | 35 6134 | | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry  Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment |
| ČSN EN 61439-1 ed.2 | 35 7107 | | Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules |
| ČSN EN 61439-2 ed.2 | 35 7107 | | Rozvaděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozvaděče  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies |
| ČSN EN 61439-3 | 35 7107 | | Rozvaděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) |
| ČSN EN 61439-4 | 35 7107 | | Rozvaděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče (ACS)  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) |
| ČSN EN 61439-6 | 35 7107 | | Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways) |
| ČSN EN 50274 | 35 7108 | | Rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against electric shock - Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts |
| ČSN EN 62271-200 ed.2 | 35 7181 | | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně  High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV |
| ČSN CLC/TS 62271-304 | 35 7185 | | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky  High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Design classes for indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and includuing 52 kV to be used in severe climatic conditions |
| ČSN EN 62271-206 | 35 7190 | | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně  High-voltage switchgear and controlgear - Part 206: Voltage presence indicating systems for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV |
| ČSN EN 12464-1 | 36 0450 | | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory  Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places |
| ČSN EN 12464-2 | 36 0450 | | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory  Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places |
| ČSN EN 1838 | 36 0453 | | Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení  Ligting application - Emergency ligting |
| ČSN EN 50172 | 36 0631 | | Systémy nouzového únikového osvětlení  Emergency escape lighting systems |
| ČSN 37 5711 ed.2 | 37 5711 | | Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami  Railway applications - Crossings cable line with railways |
| ČSN 38 0810 | 38 0810 | | Použití ochran před přepětím v silových zařízeních  Overvoltage protection of electric equipment |
| ČSN 38 1754 | 38 1754 | | Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů  Design of electrical equipment with respect to the effects of short-circuit currents |
| ČSN 38 3350 | 38 3350 | | Zásobování teplem – Všeobecné zásady  Heat supplies - General principles |
| ČSN EN 3-7+A1 | 38 9100 | | Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody  Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods |
| ČSN EN 2 | 38 9101 | | Třídy požárů  Classification of fires |
| ČSN 42 5550 | 42 5550 | | Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla - Rozměry  Hot-rolled i-sections of steel grades 10 and 11 - Dimensions |
| ČSN EN 681-1 | 63 3002 | | Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž  Elastomeric seals - Materials requirement for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber |
| ČSN P CEN/TS 14578 | 64 3167 | | Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Doporučené postupy instalace  Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GPR) based on unsaturated polyester resin (UP) - Recommended practice for installation |
| ČSN EN 1852-1 | 64 3168 | | Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system |
| ČSN EN 1401-1 | 64 3172 | | Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system |
| ČSN EN ISO 11296-1 | 64 6420 | | Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1:Všeobecně  Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 1: General |
| ČSN EN ISO 11296-3 | 64 6420 | | Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizační přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami  Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 3: Lining with close-fit pipes |
| ČSN EN ISO 11296-7 | 64 6420 | | Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizační přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami  Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound pipes |
| ČSN EN 13476-1 | 64 6444 | | Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: General requirements and performance characteristics |
| ČSN EN 13476-2 | 64 6444 | | Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A |
| ČSN EN 13476-3+A1 | 64 6444 | | Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B |
| ČSN EN 12613 | 64 6910 | | Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi  Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics |
| ČSN 65 0201 | 65 0201 | | Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci  Flammable Liquids - Production, processing and stocking areas |
| ČSN EN 13300 | 67 3000 | | Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru – Klasifikace  Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings - Classification |
| ČSN 690010-x-x | 69 0010 | | Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla  Stationary pressure vessels - Technical rules. |
| ČSN EN ISO 14688-1 | 72 1003 | | Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis  Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description |
| ČSN 72 1006 | 72 1006 | | Kontrola zhutnění zemin a sypanin  Soil compaction control |
| ČSN EN 197-1 ed.2 | 72 2101 | | Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití  Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements |
| ČSN EN 998-1 ed.2 | 72 2401 | | Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky  Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar |
| ČSN EN 771-1+A1 | 72 2634 | | Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky  Specifications for masonry units - Part 1: Clay masonry units |
| ČSN EN 12763 | 72 2904 | | Vláknocementové trouby a tvarovky pro vnitřní kanalizaci – Rozměry a technické dodací podmínky  Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - Dimensions and technical terms of delivery |
| ČSN EN 588-2 | 72 2906 | | Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky – Část 2: Vstupní a revizní šachty  Fibre cement pipes for drains and sewers - Part 2: Manholes and inspection chambers |
| ČSN EN 1916 | 72 3146 | | Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu  Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced |
| ČSN EN 1917 | 72 3147 | | Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu  Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced |
| ČSN EN 80 | 72 4850 | | Pisoárové mísy nástěnné – Připojovací rozměry  Wall-hung urinals - Connecting dimensions |
| ČSN EN 997+A1 | 72 4860 | | Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou  WC pans and WC suites with integral trap |
| ČSN EN 14528 ed. 2 | 72 4870 | | Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody  Bidets - Functional requirements and test methods |
| ČSN EN 13407 ed. 2 | 72 4871 | | Pisoárové mísy závěsné – Funkční požadavky a zkušební metody  Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods |
| ČSN EN 14688 ed.2 | 72 4872 | | Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody  Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods |
| ČSN EN 295-1 | 72 5201 | | Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje  Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 1: Requirements for pipes, fittings and joints |
| ČSN EN 295-2 | 72 5201 | | Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků  Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 2: Evaluation of conformity and sampling |
| ČSN EN 295-3 ed.2 | 72 5201 | | Kameninové potrubní systémy pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody  Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 3: Test methods |
| ČSN EN 295-4 | 72 5201 | | Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství  Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings |
| ČSN EN 295-5 | 72 5201 | | Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky  Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings |
| ČSN EN 295-6 | 72 5201 | | Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor  Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers |
| ČSN EN 295-7 | 72 5201 | | Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování  Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 7: Requirements for pipes and joints for pipe jacking |
| ČSN EN 295-10 | 72 5201 | | Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 10: Funkční požadavky  Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 10: Performance requirements |
| ČSN EN ISO 12241 | 72 7006 | | Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu  Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules |
| ČSN EN 13163+A1 | 72 7201 | | Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace  Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification |
| ČSN EN 13163+A2 | 72 7202 | | Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (do 30. 11. 2016)  Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) productsc - Specification |
| ČSN EN 1990 ed.2 | 73 0002 | | Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  Eurocode: Basis of structural design |
| ČSN EN 1991 | 73 0035 | | Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  Eurocode 1: Actions on structures |
| ČSN EN 1991-1-1 | 73 0035 | | Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb  Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings |
| ČSN EN 1991-1-2 | 73 0035 | | Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru  Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire |
| ČSN 73 0037 | 73 0037 | | Zemní tlak na stavební konstrukce  Earth pressure acting on structures structures |
| ČSN ISO 1803 | 73 0201 | | Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví  Building construction - Tolerances - Expression of dimensional accuracy - Principles and terminology |
| ČSN 73 0202 | 73 0202 | | Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní ustanovení  Geometric accuracy in building - General requirement |
| ČSN 73 0205 | 73 0205 | | Geometrická přesnost ve výstavbě - Navrhování geometrické přesnosti  Geometric accuracy in building - Design geometrical accuracy |
| ČSN 73 0210-1 | 73 0210 | | Geometrická přesnost ve výstavbě - Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení  Geometrical accuracy in building industry. Conditions of operation. Accuracy of erection |
| ČSN 73 0212-1,3-7 | 73 0212 | | Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1, 3 až 7  Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 1, 3-7 |
| ČSN ISO 7078 | 73 0230 | | Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky  Building construction - Procedures for setting out, Measurement and surveying - Vocabulary and guidance notes |
| ČSN EN ISO 13790 | 73 0317 | | Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení  Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790:2008) |
| ČSN 73 0405 | 73 0405 | | Měření posunů stavebních objektů  Measurement of the displacement of building construction |
| ČSN ISO 4463-1 | 73 0411 | | Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky  Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria |
| ČSN 73 0420-1 | 73 0420 | | Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky  Accuracy of setting out of constructions - Part 1: Fundamental requirements |
| ČSN 73 0420-2 | 73 0420 | | Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky  Accuracy of setting out of constructions - Part 2: Setting out deviations |
| ČSN EN ISO 717-1,2 | 73 0531 | | Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1 a 2  Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1 and 2 |
| ČSN 73 0532 | 73 0532 | | Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky  Acoustics - Protection against noise in buildings and evaluation of acoustic properties of building elements - Requirements |
| ČSN 73 0540-1 | 73 0540 | | Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie  Thermal protection of buildings - Part 1: Terminology |
| ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | | Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky  Thermal protection of buildings - Part 2: Requirements |
| ČSN 73 0540-3 | 73 0540 | | Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin  Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities |
| ČSN 73 0540-4 | 73 0540 | | Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody  Thermal protection of buildings - Part 4: Calculation methods |
| ČSN EN ISO 13788 | 73 0544 | | Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody  Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods |
| ČSN 73 0548 | 73 0548 | | Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů  Calculation of thermal load of air-conditioned spaces |
| ČSN EN 12865 | 73 0549 | | Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu  Hygrothermal performance of building components and building elements - Determination of the resistance of external wall systems to driving rain under pulsating air pressure |
| ČSN EN ISO 6946 | 73 0558 | | Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda  Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method |
| ČSN P 73 0600 | 73 0600 | | Hydroizolace staveb - Základní ustanovení  Waterproofing of buildings - Basic provisions |
| ČSN 73 0802 | 73 0802 | | Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  Fire protection of buildings - Non-industrial buildings |
| ČSN 73 0804 | 73 0804 | | Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty  Fire protection of buildings - Industrial buildings |
| ČSN 73 0810 | 73 0810 | | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  Fire protection of buildings - General requirements |
| ČSN 73 0818 | 73 0818 | | Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  Fire protection of buildings - Person/surface rate in buildings |
| ČSN 73 0821 ed.2 | 73 0821 | | Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí  Fire protection of buildings - Fire resistance of engineering structures |
| ČSN 73 0822 | 73 0822 | | Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot  Fire technical properties of materials - Flame propagation along the surface of building materials |
| ČSN 73 0831 | 73 0831 | | Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  Fire protection of buildings - Assembly rooms |
| ČSN 73 0833 | 73 0833 | | Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  Fire protection of buildings - Buildings for dwelling and lodging |
| ČSN 73 0834 | 73 0834 | | Požární bezpečnost staveb - Změny staveb  Fire protection of buildings - Changes of buildings |
| ČSN 73 0845 | 73 0845 | | Požární bezpečnost staveb – Sklady  Fire protection of buildings - Storage rooms |
| ČSN 73 0848 | 73 0848 | | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody  Fire protection of buildings - Cable line |
| ČSN EN 13501-1+A1 | 73 0860 | | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň  Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests |
| ČSN EN 13501-3+A1 | 73 0860 | | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky  Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers |
| ČSN EN 13501-5 | 73 0860 | | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru  Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests |
| ČSN 73 0863 | 73 0863 | | Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot  Fire technical properties of materials - Determination of flame propagation along the surface of building materials |
| ČSN 73 0872 | 73 0872 | | Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením  Fire protection of buildings - Protection of buildings to extension of fire by air-distributing equipment |
| ČSN 73 0873 | 73 0873 | | Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  Fire protection of buildings - Eqipment for fire-water supply |
| ČSN 73 0875 | 73 0875 | | Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení  Fire protection of buildings - Setting specification for design of fire detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution |
| ČSN EN 1997-1 | 73 1000 | | Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla  Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules |
| ČSN EN 12063 | 73 1041 | | Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny  Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls |
| ČSN EN 1537 | 73 1051 | | Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy  Execution of special geotechnical work - Ground anchors |
| ČSN EN 1538+A1 | 73 1061 | | Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny  Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls |
| ČSN EN 12716 | 73 1072 | | Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž  Execution of special geotechnical work - Jet grouting |
| ČSN 73 1201 | 73 1201 | | Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb  Design of concrete structures of buildings |
| ČSN EN 1992-x | 73 1201 | | Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  Eurocode 2: Design of concrete structures |
| ČSN EN 1992-3 | 73 1201 | | Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky  Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures |
| ČSN 73 1208 | 73 1208 | | Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů  The design of waterworks concrete structures |
| ČSN EN 12350-1 | 73 1301 | | Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků  Testing fresh concrete - Part 1: Sampling |
| ČSN EN 12390-1 | 73 1302 | | Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy  Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds |
| ČSN EN 12390-2 | 73 1302 | | Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti  Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests |
| ČSN EN 12390-3 | 73 1302 | | Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles  Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens |
| ČSN EN 12390-5 | 73 1302 | | Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles  Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens |
| ČSN EN 12390-6 | 73 1302 | | Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles  Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens |
| ČSN EN 12390-7 | 73 1302 | | Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu  Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete |
| ČSN EN 12390-8 | 73 1302 | | Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou  Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure |
| ČSN 73 1318 | 73 1318 | | Stanovení pevnosti betonu v tahu  Determination of tensile strength of concrete |
| ČSN EN 1993-1-1 | 73 1401 | | Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings |
| ČSN EN 1993-1-1 ed.2 | 73 1401 | | Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings |
| ČSN EN 1993-5 | 73 1451 | | Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny  Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling |
| ČSN 73 1601 | 73 1601 | | Plastové konstrukce - Základní ustanovení pro navrhování  Plastic structures – Design - Basic regulations |
| ČSN 73 1901 | 73 1901 | | Navrhování střech - Základní ustanovení  Designing of roofs - Basic provisions |
| ČSN 73 2030 | 73 2030 | | Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí - Společná ustanovení  Loading tests of building structures - Common regulations |
| ČSN EN 13670 | 73 2400 | | Provádění betonových konstrukcí  Execution of concrete structures |
| ČSN EN 206+A1 | 73 2403 | | Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda |
| ČSN 73 2480 | 73 2480 | | Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí  Execution and technical inspection of structures assembled of precast elements |
| ČSN EN 1090-2+A1 | 73 2601 | | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce  Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures |
| ČSN 73 3450 | 73 3450 | | Obklady keramické a skleněné  Ceramic and glass wall tiling and mosaics |
| ČSN 73 3451 | 73 3451 | | Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů  General rules for the design and installation of ceramic tiling |
| ČSN 73 3610 | 73 3610 | | Navrhování klempířských konstrukcí  Design of sheet metal constructions |
| ČSN 73 4130 | 73 4130 | | Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky  Stairways and sliding ramps - Basic requirements |
| ČSN EN 1443 | 73 4200 | | Komíny - Všeobecné požadavky  Chimneys - General requirements |
| ČSN 73 4201 | 73 4201 | | Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv  Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances |
| ČSN 73 6005 | | 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  Space arrangement of conduit of technical equipment |
| ČSN 73 6006 | 73 6006 | | Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení  Warning devices for identification of underground condustion |
| ČSN 73 6102 ed.2 | 73 6102 | | Projektování křižovatek na pozemních komunikacích  Design of intersections on highways |
| ČSN 73 6110 | 73 6110 | | Projektování místních komunikací  Design of urban roads |
| ČSN 73 6133 | 73 6133 | | Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  Road earthwork - Design and execution |
| ČSN 73 6201 | 73 6201 | | Projektování mostních objektů  Standard specifications for bridges |
| ČSN EN 806-1 | | 73 6660 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně  Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General |
| ČSN 73 7505 | 73 7505 | | Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí  Utility tunnels and other associated paths of engineering networks |
| ČSN P 73 7505  ČSN 73 7507 | 73 7507 | | Projektování tunelů pozemních komunikací  Desing of road tunnels |
| ČSN 74 3282 | 74 3282 | | Pevné kovové žebříky pro stavby  Fixed metal ladders for use in construction works |
| ČSN 74 3305 | 74 3305 | | Ochranná zábradlí  Garde-corps |
| ČSN 74 4505 | 74 4505 | | Podlahy - Společná ustanovení  Floors - Common Regulations |
| ČSN 74 6210 | 74 6210 | | Kovová okna - Základní ustanovení  Metal windows - Basic regulations |
| ČSN 74 6401 | 74 6401 | | Dřevěné dveře - Základní ustanovení  Wooden doors - Basic regulations |
| ČSN 74 6501 | 74 6501 | | Ocelové zárubně - Společná ustanovení  Steel door frames - Common provisions |
| ČSN 74 6550 | 74 6550 | | Kovové dveře otevíravé - Základní ustanovení  Metal doors, open able - Basic regulations |
| ČSN 74 6930 | 74 6930 | | Podlahové rošty ocelové - Společná ustanovení  Steel floor grids - Common regulations |
| ČSN 75 0130 | 75 0130 | | Vodní hospodářství – Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod  Water management. Terminology of water protection and processes changing water quality |
| ČSN EN 1085 | 75 0160 | | Čištění odpadních vod – Slovník  Wastewater treatment - Vocabulary |
| ČSN 75 0161 | | 75 0161 | Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod  Water management - Terminology in waste water engineering |
| ČSN EN 1295-1 | 75 0210 | | Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky  Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements |
| ČSN 75 0250 | 75 0250 | | Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb  Basis of design and actions on waterworks structures |
| ČSN 75 0748 | 75 0748 | | Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací  Fixed ladders for water supply and wastewater engineering structures |
| ČSN 75 0905 | 75 0905 | | Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží  Water suply and sewerage tanks. Testing of water-tightness |
| ČSN 75 2130 | 75 2130 | | Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními  Crossing and convergence of watercourse with railways, roadways and lines |
| ČSN 75 2410 | 75 2410 | | Malé vodní nádrže  Small water reservoirs |
| ČSN EN 14801 | 75 5013 | | Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod  Conditions for pressure classification of products for water and wastewater pipelines |
| ČSN 75 5050-1 | 75 5050 | | Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty  Disinfection in water facilities - Part 1: Disinfection with chlorine and chlorine preparations |
| ČSN 75 5050-2 | 75 5050 | | Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem  Disinfection in water facilities - Part 2: Disinfection with ozone |
| ČSN 75 5050-3 | 75 5050 | | Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením  Disinfection in water treatment facilities - Part 3: Disinfection with ultraviolet radiation |
| ČSN 75 5401 | | 75 5401 | Navrhování vodovodního potrubí  Designing of water pipeline |
| ČSN EN 1444 | 75 5406 | | Vláknocementová potrubí – Pokyny pro pokládku a ostatní práce na staveništi  Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices |
| ČSN 75 5409 | | 75 5409 | Vnitřní vodovody  Water installations inside buildings |
| ČSN EN 806-2 | | 75 5410 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování  Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 2: Design |
| ČSN EN 806-3 | | 75 5410 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda  Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 3: Pipe sizing - Simplified method |
| ČSN 75 5411 | | 75 5411 | Vodovodní přípojky  Water servis branche pipes |
| ČSN 75 5455 | | 75 5455 | Výpočet vnitřních vodovodů  Calculation of water installations inside buildings |
| ČSN 75 5630 | 75 5630 | | Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací  Water piping underground crossing below railways and roadways |
| ČSN 75 5911 | 75 5911 | | Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  Pressure tests of water and irrigation pipelines |
| ČSN 75 6081 | 75 6081 | | Žumpy  Cesspools |
| ČSN 75 6101 | | 75 6101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky  Sewer systems and house connections |
| ČSN EN 752 | | 75 6110 | Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace  Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system management |
| ČSN EN 1671 | | 75 6111 | Venkovní tlakové systémy stokových sítí  Pressure sewerage systems outside buildings |
| ČSN EN 1091 | | 75 6112 | Venkovní podtlakové systémy stokových sítí  Vacuum sewerage systems outside buildings |
| ČSN EN 1610 | | 75 6114 | Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  Construction and testing of drains and sewers |
| ČSN EN 12889 | | 75 6115 | Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  Trenchless construction and testing of drains and sewers |
| ČSN 75 6190 | 75 6190 | | Stavby pro hospodářská zvířata – Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky – Skladování statkových hnojiv a odpadních vod  Buildings for farming animals - Storage of stabling manure and wastewater - Stabling drain and sewer system outside buildings |
| ČSN 75 6230 | | 75 6230 | Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací  Underground sewers and connections crossing railways and roadways |
| ČSN 75 6261 | | 75 6261 | Dešťové nádrže  Stormwater detention basins |
| ČSN EN 476 | 75 6301 | | Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů  General requirements for components used in drains and sewers |
| ČSN EN 13380 | 75 6304 | | Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek  General requirements for components used for renovation and repair of drain and sewer systems outside buildings |
| ČSN EN 14457 | 75 6305 | | Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek  General requirements for components specifically designed for use in trenchless construction of drains and sewers |
| ČSN 75 6306 | 75 6306 | | Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování – Zkouška pohyblivou tryskou  Jetting resistance of drain and sewer pipes - Moving jet test method |
| ČSN 75 6307 | 75 6307 | | Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek  Survey of European Standards for rehabilitation of drain and sewer systems |
| ČSN 75 6401 | | 75 6401 | Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel  Wastewater treatment plants for total number of inhabitants and population equivalents (PT) more than 500 |
| ČSN 75 6402 | 75 6402 | | Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel  Sewage Treatment Plants to 500 of population equivalents |
| ČSN EN 12255-1 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady  Wastewater treatment plants - Part 1: General construction principles |
| ČSN EN 12255-3 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění  Wastewater treatment plants - Part 3: Preliminary treatment |
| ČSN EN 12255-4 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění  Wastewater treatment plants - Part 4: Primary settlement |
| ČSN EN 12255-5 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích  Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes |
| ČSN EN 12255-6 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace  Wastewater treatment plants - Part 6: Activated sludge process |
| ČSN EN 12255-7 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory  Wastewater treatment plants - Part 7: Biological fixed-film reactors |
| ČSN EN 12255-8 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství  Wastewater treatment plants - Part 8: Sludge treatment and storage |
| ČSN EN 12255-9 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání  Wastewater treatment plants - Part 9: Odour control and ventilation |
| ČSN EN 12255-10 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti  Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles |
| ČSN EN 12255-11 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje  Wastewater treatment plants - Part 11: General data required |
| ČSN EN 12255-12 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení  Wastewater treatment plants - Part 12: Control and automation |
| ČSN EN 12255-13 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením  Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater by precipitation/flocculation |
| ČSN EN 12255-14 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce  Wastewater treatment plants - Part 14: Disinfection |
| ČSN EN 12255-15 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži  Wastewater treatment plants - Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants |
| ČSN EN 12255-16 | | 75 6403 | Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod  Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration |
| ČSN 75 6415 | 75 6415 | | Plynové hospodářství čistíren odpadních vod  Gas Handling of Sewage Treatment Plants |
| ČSN 75 6505 | 75 6505 | | Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů  Treatment of waste water from metal and plastic finishing |
| ČSN EN 858-1 | 75 6510 | | Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti  Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control |
| ČSN EN 858-2 | 75 6510 | | Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba  Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance |
| ČSN 75 6551 | 75 6551 | | Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek  Discharge and treatment of wastewater with content of petroleum matters |
| ČSN EN 1825-1 | 75 6553 | | Lapáky tuků - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti  Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control |
| ČSN EN 1825-2 | 75 6553 | | Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba  Grease separators - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance |
| ČSN 75 6760 | 75 6760 | | Vnitřní kanalizace  Drainage systems inside buildings and on private ground |
| ČSN EN 12056-1 | | 75 6760 | Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky  Gravity drainage systems inside buildings - Part 1: General and performance requirements |
| ČSN EN 12056-2 | | 75 6760 | Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet  Gravity drainage systems inside buildings - Part 2: Sanitary pipework, layout and calculation |
| ČSN EN 12056-3 | | 75 6760 | Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet  Gravity drainage systems inside buildings - Part 3: Roof drainage, layout and calculation |
| ČSN EN 12056-4 | | 75 6760 | Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet  Gravity drainage systems inside buildings - Part 4: Wastewater lifting plants - Layout and calculation |
| ČSN EN 12056-5 | | 75 6760 | Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání  Gravity drainage systems inside buildings - Part 5: Installation and testing, instructions for operation, maintenance and use |
| ČSN EN 12050-1 ed.2 | | 75 6762 | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi  Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter |
| ČSN EN 12050-2 ed. 2 | | 75 6762 | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií  Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater |
| ČSN EN 12050-3 ed.2 | | 75 6762 | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím  Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 3: Lifting plants for limited applications |
| ČSN EN 12050-3 ed.2 | 75 6762 | | Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím  Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 3: Lifting plants for limited applications |
| ČSN EN 13508-1 | 75 6901 | | Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky  Investigation and assesment of drain and sewer systems outsider buildings - Part 1: General requirements |
| ČSN EN 13508-2+A1 | 75 6901 | | Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku  Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system |
| ČSN EN 14654-1 | 75 6902 | | Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění  Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings - Part 1: Cleaning |
| ČSN 75 6909 | 75 6909 | | Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek  Testing water-tightness of drains and sewers |
| ČSN P ISO/TS 13530 | 75 7010 | | Jakost vod – Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod  Water quality - Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis |
| ČSN EN ISO 5667-1 | 75 7051 | | Jakost vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků  Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques |
| ČSN EN ISO 5667-3 | 75 7051 | | Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi  Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples |
| ČSN ISO 5667-8 | 75 7051 | | Jakost vod – Odběr vzorků – Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek  Water quality. Sampling. Part 8: Guidance on the sampling of the wet deposition |
| ČSN ISO 5667-10 | 75 7051 | | Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod  Water quality. Sampling. Part 10: Guidance on sampling of waste waters |
| ČSN EN ISO 5667-13 | 75 7051 | | Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů  Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges |
| ČSN EN ISO 5667-14 | 75 7051 | | Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi  Water quality - Sampling - Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling |
| ČSN EN ISO 5667-16 | 75 7051 | | Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků  Water quality - Sampling - Part 16: Guidance on biotesting of samples |
| ČSN 75 7300 | 75 7300 | | Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny  Water quality - Chemical and physical analysis - General regulations and instructions |
| ČSN EN ISO 13849-1 | 83 3205 | | Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci  Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design |
| ČSN EN ISO 13850 | 83 3311 | | Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci  Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design |
| ČSN 83 9061 | 83 9061 | | Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  Vegetation technology in landscaping - Protection of trees, plantations and vegetation areas during construction work |
| TNV 75 0211 | 75 0211 | | Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet  Designing of water and sewage pipeline buried underground – Static calculation |
| TNV 75 0747 | 75 0747 | | Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací  Protective railing on the objects for water supply and wastewater engineering structures |
| TNV 75 0951 | 75 0951 | | Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech  Marking of pipeline in accordance with flowing substance within water facilities |
| TNV 75 2131 | 75 2131 | | Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování  Sampling and outlet structures on water courses - Design |
| TNV 75 5402 | | 75 5402 | Výstavba vodovodního potrubí  Building of water pipeline |
| TNV 75 5516 | | 75 5516 | Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů  Welding of water and sewage pipeline made of plastics |
| TNV 75 5517 | 75 5517 | | Kurzy pro svařování a lepení plastů  Courses for welding and glueing of plastics |
| TNV 75 5518 | | 75 5518 | Vizuální hodnocení svarových spojů  Visual evaluation of welding seams |
| TNV 75 5520 | 75 5520 | | Svařování plastů – Svařovací metody  Welding of plastics – Welding methods |
| TNV 75 5910 | | 75 5910 | Zkoušky vodárenských objektů a zařízení  Tests of water supply objects and equipment |
| TNV 75 5950 | | 75 5950 | Provozní řád vodovodu  Regulations for water supply operation |
| TNV 75 6011 | 75 6011 | | Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení  Protection of sewage equipment surroundings |
| TNV 75 6262 | 75 6262 | | Odlehčovací komory a separátory  Storm water overflows and separators |
| TNV 75 6611 | 75 6611 | | Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení – Stanovení v čisté vodě  Setting of oxidation capacity of aeration equipment – in the pure water |
| TNV 75 6613 | 75 6613 | | Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod – Pneumatická aerace  Designing of aeration systems for waste water treatment plants – Pneumatical aeration |
| TNV 75 6614 | 75 6614 | | Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod – Mechanická aerace  Designing of aeration systems for waste water treatment plants – Mechanical aeration |
| TNV 75 6616 | 75 6616 | | Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích  Biological disposal of phospohorus in aeration tanks |
| TNV 75 6910 | 75 6910 | | Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení  Tests of sewage objects and equipment |
| TNV 75 6911 | 75 6911 | | Provozní řád kanalizace  Service regulations for sewerage |
| TNV 75 6925 | 75 6925 | | Obsluha a údržba stok  Operation and maintainance of sewerage |
| TNV 75 6930 | 75 6930 | | Obsluha a údržba čistíren odpadních vod  Operation and maintainance of waste water treatment plants |
| TP 97 |  | | Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací  Geosynthetic in the soil body of routes |
| TP 170 |  | | Navrhování vozovek pozemních komunikací  Designing of carriageways |

# Registr právních předpisů týkajících se BOZP

| **Předpis** | **Číslo/Sb.** | **Název** |
| --- | --- | --- |
| zákon | 262/2006 | Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů |
| zákon | 250/2021 | Zákon o bezpečnosti práce s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících |
| vyhláška | 48/1982 | Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů |
| zákon | 61/1988 | Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů |
| vyhláška | 22/1989 | Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti provádění hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů |
| vyhláška | 26/1989 | Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornických způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů |
| vyhláška | 91/1993 | Vyhláška ČÚBP k zajištění práce v nízkotlakých kotelnách |
| vyhláška | 202/1995 | Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem |
| vyhláška | 55/1996 | Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti provádění hornických způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů |
| zákon | 22/1997 | Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| zákon | 258/2000 | Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| zákon | 102/2001 | Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů |
| nařízení vlády | 378/2001 | Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| nařízení vlády | 390/2021 | Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků |
| nařízení vlády | 375/2017 | Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů |
| nařízení vlády | 339/2017 | Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru |
| vyhláška | 75/2002 | Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 381/2012 Sb. |
| vyhláška | 252/2004 | Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů |
| nařízení vlády | 406/2004 | Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| nařízení vlády | 101/2005 | Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| zákon | 251/2005 | Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů |
| nařízení vlády | 362/2005 | Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| zákon | 65/2017 | Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek |
| vyhláška | 409/2005 | Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů |
| zákon | 309/2006 | Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů |
| vyhláška | 394/2006 | Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací |
| nařízení vlády | 591/2006 | Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích |
| nařízení vlády | 592/2006 | Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti |
| nařízení vlády | 361/2007 | Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů |
| nařízení vlády | 201/2010 | Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. |
| nařízení vlády | 272/2011 | Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| zákon | 373/2011 | Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. |
| vyhláška | 79/2013 | Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče |
| vyhláška | 180/2015 | Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích |
| nařízení | 291/2015 | Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením |
| norma | ČSN ISO 45001 (010801) | Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití |